## ZÁPAD
P.č. | Chovateľ | Farma | Číslo menovky chovu | Typ dojárne | Typ mliekomera | Počet miest | Dátum poslednej kalibrácie | Následná kalibrácia | 2024-05-28 | Poznámka
1 | Agrimpex Trstice | Trstice | 202528011 | Westfalia | Metatron 12 | 24 | 2023-03-07 | 2024-03-06 | !!!
2 | AGRO COOP Klátová Nová Ves | Bošany | 305 509 011 - 012 | BouMatic | Perfection | 20 | 2023-01-19 | 2024-01-19 | !!!
3 | Agrocontract Mikuláš | Mikuláš | 407704031 | X-Calibuur 360 EX | Perfection 3000 | 72 | 2024-04-12 | 2025-04-12 | OK
4 | Agrocontract ml. farma | Jasová | 404020011 | BouMatic | Perfection | 32 | 2023-10-11 | 2024-10-10 | OK
5 | AGRODAN sro Koš Daniel Leitman | Koš | 307701011 | Farmtec | Unipulz | 20 | 2023-06-28 | 2024-06-27 | OK
6 | Agrostar KB, spol.s r.o. | Kráľov Brod | 202709011 | Westfalia | Metatron | 10 | 2023-12-09 | 2024-12-08 | OK
7 | AGROTOP TOPOĽNÍKY | Topoľníky | 201554011 | BouMatic | Perfection | 24 | 2023-09-05 | 2024-09-04 | OK
8 | AT Dunaj | Dubník | 404516011 | BouMatic | Perfection | 36 | 2023-02-21 | 2024-02-21 | !!!
9 | Farma Majcichov | Vlčkovce | 207527051 | X-Calibuur 360 EX | Perfection 3000 | 72 | 2023-06-29 | 2024-06-28 | OK
10 | FirstFarms Agra M s.r.o. | Plavecký štvrtok | 106703031 | Westfalia | Metatron | 80 | 2023-08-31 | 2024-08-30 | OK
11 | FOOD FARM, s.r.o. | Dolné Trhovište | 203702011 | BouMatic | Perfection 3000 | 24 | 2023-07-03 | 2024-07-02 | OK
12 | Madonan services s.r.o. | Klačany | 203401011 | Westfalia | Metatron | 12 | 2024-01-16 | 2025-01-15 | OK
13 | MEDZIČILÍZIE | Ňárad | 201709051 | [6 empty] | 30.4.2024 zaradené, kalibračný ?
14 | MBL | Lubina | 304 703 011 - 021 | Boumatic | Perfection | 12 | 2023-06-12 | 2024-06-11 | OK
15 | MVL AGRO s.r.o. Malé Chlievany | Malé Chlievany | 301701031 | Fulwood | Rebatron | 20 | 2023-07-04 | 2024-07-03 | OK
16 | MVL AGRO s.r.o. Malé Chlievany | Veľké Hoste | 301701011 | AGRO Milk | Afilite | 32 | 2023-07-17 | 2024-07-16 | OK
17 | PD Borský Mikuláš | Borský Mikuláš | 205503021 | AGRO Milk | AFI Lite | 16 | 2023-11-10 | 2024-11-09 | OK
18 | PD Bošáca | Bošáca | 304503011 | SAC | Saccomatic MDS | 16 | 2023-08-02 | 2024-08-01 | OK
19 | PD Budmerice | Budmerice | 107503011 | BouMatic | Perfection | 20 | 2024-03-18 | 2025-03-18 | OK
20 | PD Bzince pod Javorinou | Bzince pod Javorinou | 304535011 | BouMatic | Perfection | 20 | 2023-03-07 | 2024-03-06 | !!!
21 | PD Čachtice | Čachtice | 304506011 | SAC | Sacomatic | 16 | 2024-05-17 | 2025-05-17 | OK
22 | PD Dolná Súča | Dolná Súča | 309505011 | Boumatic | Perfection | 24 | 2024-03-14 | 2025-03-14 | OK
23 | PD Dolné Otrokovce | Dolné Otrokovce | 203504011 | BouMatic | Perfection | 20 | 2023-08-16 | 2024-08-15 | OK
24 | PD Dolný Lopašov | Dolný Lopašov | 204505011 | Westfalia | Metatron | 10 | 2024-04-05 | 2025-04-05 | OK
25 | PD Hlohovec | Sasinkovo | 203501031 | BouMatic | Perfection | 24 | 2024-02-22 | 2025-02-21 | OK
26 | PD Holice na Ostrove | Póšfa | 201518011 | DeLaval | MM 25 | 24 | 2023-10-10 | 2024-10-09 | OK
27 | PD Horné Dubové | Naháč | 207519021 | Fulwood | MM95 | 22 | 2024-02-02 | 2025-02-01 | OK
28 | PD Horné Obdokovce | Horné Obdokovce VKK | 406512011 | Delaval | Flomaster Alpro | 20 | 2024-02-19 | 2025-02-18 | OK
29 | PD Chynorany | Chynorany | 305505012 | DeLaval | Flomaster MM15 | 24 | 2024-03-25 | 2025-03-25 | OK
30 | PD Chynorany | Krušovce | 305505021 | DeLaval | Flomaster MM16 | 20 | 2024-03-26 | 2025-03-26 | OK
31 | PD Jurová | Baka | 201526011 | BouMatic | Perfection | 32 | 2024-02-15 | 2025-02-14 | OK
32 | PD Kováľov | Kováľov | 205512011 | Westfália | Metatron | 16 | 2023-08-01 | 2024-07-31 | OK
33 | PD Kozárovce | Kozárovce | 402538011 | AGRO milk | Afimilk | 24 | 2023-04-06 | 2024-04-05 | !!!
34 | PD Krupá Dolná Krupá | Dolná Krupá | 207514011 | DeLaval | Flomaster MM15 | 24 | 2024-01-29 | 2025-01-28 | OK
35 | PD Kukučínov | Kukučínov | 402541011 | BouMatic | Perfection | 12 | 2022-12-29 | 2023-12-29 | !!!
36 | PD Lozorno | Lozorno | 106509091 | Westfalia | Metatron | 8 | 2023-05-05 | 2024-05-04 | !!!
37 | PD Lúč na Ostrove | Veľká Lúč | 201534011 | DeLaval | MM25 | 28 | 2023-05-18 | 2024-05-17 | !!!
38 | PD Ludanice | Ludanice | 406524011 | BouMatic | Perfection | 24 | 2024-01-09 | 2025-01-08 | OK
39 | PD Melčice Lieskové | Ivanovce | 309516011 | AGRO Milk | Afilite | 24 | 2024-02-16 | 2025-02-15 | OK
40 | PD Mojmírovce | Poľný Kesov | 403533011 | BouMatic | Perfection | 20 | 2024-02-07 | 2025-02-06 | OK
41 | PD Okoč - Sokolec | VKK | 201544011 | Farmtec | Imilk 600 / Unipulz | 32 | 2024-01-10 | 2025-01-09 | OK
42 | PD Podolie | Podolie | 304526011 | Bau matic | Perfection | 20 | 2024-03-01 | 2025-03-01 | OK
43 | PD Podunajské Biskupice | Podunajské Biskupice | 102501011 | BouMatic | Perfection | 18 | 2023-05-16 | 2024-05-15 | !!!
44 | PD Pravotice | Ostratice | 301526051 | BouMatic | Perfection | 24 | 2024-04-05 | 2025-04-05 | OK
45 | PD Radošinka | Behynce | 406550021 | X-Calibuur 90 LX | Perfection | 24 | 2024-02-14 | 2025-02-13 | OK
46 | PD Radošinka | V. Ripňany | 406550011 | X-Calibuur 360 EX | Perfection | 16 | 2024-02-09 | 2025-02-08 | OK
47 | PD Radošovce | Vieska | 206518021 | Boumatic | Perfection | 32 | 2023-08-09 | 2024-08-08 | OK
48 | PD Senica | Senica | 205501022 | Argo Milk | Afimilk MPC | 24 | 2023-12-15 | 2024-12-14 | OK
49 | PD Sokolce | Sokolce | 401532011 | BouMatic | Perfection | 44 | 2024-01-19 | 2025-01-18 | OK
50 | PD Trenčianska Turná | Trenč.Turná | 309530021 | AGRO Milk | Afilite | 14 | 2023-12-20 | 2024-12-19 | OK
51 | PD Trenčianske Stankovce | Trenč.Stankovce | 309533021 | AGRO Milk | Afilite | 24 | 2024-03-28 | 2025-03-28 | OK
52 | PD Veľké Ludince | V. Ludince | 402579011 | BouMatic | Perfection | 16 | 2023-03-22 | 2024-03-21 | !!!
53 | PD Vlára Nemšová | Kľúčové | 309519021 | Excalibur | Afilite | 24 | 2023-04-27 | 2024-04-26 | !!!
54 | PD Záhorie | Jablonica | 205511011 | AGRO Milk | Afimilk MPC | 24 | 2024-02-14 | 2025-02-13 | OK
55 | PD Zámostie Trenčín | Záblatie | 309501011 | AGRO Milk | Afilite | 20 | 2023-07-14 | 2024-07-13 | OK
56 | PD Zavar | Brestovany | 207543021 | Westfalia Surge | Metatron | 8 | 2023-08-10 | 2024-08-09 | OK
57 | PD Zavar | Lovčice | 207543031 | Westfalia Surge | Metatron | 12 | 2023-08-10 | 2024-08-09 | OK
58 | PD Žlkovce | Žlkovce | 203524012 | Boumatic | Perfection | 12 | 2023-11-03 | 2024-11-02 | OK
59 | PD Žemberovce | Selec | 402587011 | [6 empty] | 30.4.2024 zaradené, kalibračný ?
60 | PDP Veľké Kostoľany | Veľké Kostolany | 204524011 | Agro milk | AFI LITE | 12 | 2023-07-10 | 2024-07-09 | OK
61 | Pernecká Agrárna spoločnosť | Prievaly | 106744011 | Agromilkk | AFI Lite plus | 40 | 2024-01-22 | 2025-01-21 | OK
62 | POD Abrahám | Hoste | 202502021 | Westfalia | Metatron 21 | 24 | 2023-11-29 | 2024-11-28 | OK
63 | Poľno Vtáčnik a.s. | Lehota p. Vtáčnikom | 307708061 | Westfalia Landtechnik | METATRON12 | 24 | 2024-03-06 | 2025-03-06 | OK
64 | Polnohospodár N. Zámky | Bánov | 404706033 | BouMatic | Perfection | 16 | 2024-04-30 | 2025-04-30 | OK
65 | Polnohospodár N. Zámky | Bešeňovská cesta | 404706012 | BouMatic | Perfection | 16 | 2024-04-30 | 2025-04-30 | OK
66 | PORS Oslany | Oslany | 307704011 | LELY | LELY Astronaut | robot 3 ks | 2024-03-18 | 2025-03-18 | OK
67 | PPD Prašice | Velušovce | 406535031 | BouMatic | Perfection | 12 | 2024-03-07 | 2025-03-07 | OK
68 | PPD Veľké Uherce | Veľké Uherce | 305521011 | BouMatic | Perfection | 24 | 2023-12-01 | 2024-11-30 | OK
69 | PPD Veľké Uherce | Žabokreky | 305521021 | BouMatic | Perfection | 24 | 2023-12-05 | 2024-12-04 | OK
70 | PVOD Kočín | Šterusy Expresway | 204511031 | BouMatic | Perfection | 32 | 2024-02-02 | 2025-02-01 | OK
71 | PVOD Kočín | Šterusy Rybina | 204511032 | BouMatic | Perfection | 16 | 2024-01-30 | 2025-01-29 | OK
72 | RaVOD Pata | Pusté Sady | 202518051 | BouMatic | Perfection | 16 | 2024-02-23 | 2025-02-22 | OK
73 | RD S. Jurkoviča Sobotište | Sobotište | 205528012 | BouMatic | Pertection | 20 | 2023-12-19 | 2024-12-18 | OK
74 | RDP Most pri Bratislave | Most pri Bratislave | 108 520 071 - 072 | BouMatic | Perfection | 20 | 2024-02-28 | 2025-02-27 | OK
75 | RDP Prašník | Prašník | 204502011 | Westfalia Surge | Metatron | 10 | 2024-02-21 | 2025-02-20 | OK
76 | RUPOS | Ružindol | 207533011 | DeLaval | MM 27 BC | 12 | 2024-02-01 | 2025-01-31 | OK
77 | Rybárová Farma | Šurany | 404710011 | BouMatic | Perfection | 16 | 2023-10-27 | 2024-10-26 | OK
78 | ŠH BUŠLAK | Dunajský Klatov | 201351021 | BouMatic | Perfection | 24 | 2023-05-29 | 2024-05-28 | OK
79 | Vjarspol Nitr.Pravno | Malinová | 307705051 | BouMatic | Perfection | 18 | 2023-06-28 | 2024-06-27 | OK
1742

## STRED
P.č. | Chovateľ | Farma | Číslo menovky chovu | Typ dojárne | Typ mliekomera | Počet miest | Dátum poslednej kalibrácie | Následná kalibrácia | 2024-05-28 | Poznámka
1 | AFG Turčianske Teplice | Dolná Štubňa | 509702021 | BouMatic | Parallel | 28 | 2023-05-26 | 2024-05-25 | !!!
2 | Agria a.s. Liptovský Ondrej | Jakubovany | 505530031 | Metatron | Metatron | 10 | 2024-01-05 | 2025-01-04 | OK
3 | Agria a.s. Liptovský Ondrej | Jamník | 505530051 | Metatron | Metatron | 10 | 2024-01-05 | 2025-01-04 | OK
4 | Agria a.s. Liptovský Ondrej | Lipt. Ondrej | 505530011 | Metatron | Metatron | 10 | 2024-03-15 | 2025-03-15 | OK
5 | AGRIFARM s.r.o. | Turčianska Štiavnička | 506705071 | DeLaval | Flomaster MM 15 | 10 | 2023-08-21 | 2024-08-20 | OK
6 | Agro - Racio s.r.o. | Ľubeĺa | 505700351 | BouMatic | Perfection | 24 | 2023-03-16 | 2024-03-15 | !!!
7 | Agrodružstvo Dlhá | Dlhá nad Oravou | 503503011 | GEA ATD | Metatron 21 | 8 | 2024-01-17 | 2025-01-16 | OK
8 | Agroinsemas s.r.o. | Veľká nad Ipľom | 606053012 | Fullwood Afikim | Afilite | 16 | 2023-07-19 | 2024-07-18 | OK
9 | AGROTIP s.r.o. | Rašov | 308702021 | DeLaval | Flomaster MM 27 | 12 | 2023-09-01 | 2024-08-31 | OK
10 | AGROTOM Tomášovce | Tomášovce | 606549011 | BouMatic | Perfection | 32 | 2022-12-09 | 2023-12-09 | !!! | má kalibráciu nemá doklad 30.4.2024
11 | Ing. Štefan Lunter | Telgárt | 603717011 | Fulwood Afikim | MM85; | 4 | 2023-09-18 | 2024-09-17 | OK
12 | Isokman trading s.r.o. | Trebeľovce | 606041004 | Fullwood Afikim | Afifree155 | ovce | 2023-04-25 | 2024-04-24 | !!!
13 | L-K Servis Partizánska Ľupča | Part. Ľupča | 505716011 | BouMatic | Perfection | 20 | 2023-08-20 | 2024-08-19 | OK
14 | Jozef Hiadlovský - Mliečnafarma Braunvieh | Lupča | 601720011 | LELY | LELY Astronaut | robot 1 | 2024-03-13 | 2025-03-13 | OK
15 | OPZ Oravská Poruba | Oravská Poruba | 503513011 | DeLaval | MM15 | 16 | 2023-07-10 | 2024-07-09 | OK
16 | PD Belá Dulice | Belá Dulice | 506502013 | BouMatic | Perfection | 24 | 2023-06-14 | 2024-06-13 | OK
17 | PD Gader Blatnica | Blatnica | 506504051 | Metatron | Metatron | 12 | 2023-08-11 | 2024-08-10 | OK
18 | PD Horná Lehota | Horná Lehota | 503504011 | DeLaval | Flomaster MM 15 | 12 | 2023-03-05 | 2024-03-04 | !!!
19 | PD Jasenová | Jasenová | 503507011 | DeLaval | Flomaster MM 15 | 20 | 2023-09-01 | 2024-08-31 | OK
20 | PD Likavka | Martinček | 508507021 | DeLaval | Flomaster MM 15 | 16 | 2023-11-29 | 2024-11-28 | OK
21 | PD Liptovské Hole so sídlom Kvačany | Kvačany | 505519011 | BouMatic | Perfection | 16 | 2023-07-20 | 2024-07-19 | OK
22 | PD Liptovský Mikuláš | Liptovský Mikuláš | 505501011 | Metatron | Metatron | 10 | 2023-05-05 | 2024-05-04 | !!!
23 | PD Liptovský Mikuláš | Závažná Poruba | 505501041 | Metatron | Metatron | 10 | 2023-11-16 | 2024-11-15 | OK
24 | PD Lisková | Liptovské Sliače | 508514031 | BouMatic | Rybinová | 20 | 2023-11-13 | 2024-11-12 | OK
25 | PD Ludrová | Liptovská Štiavnica | 508517021 | DeLaval | Flomaster MM 15 | 20 | 2024-01-04 | 2025-01-03 | OK
26 | PD Očová | Dúbravy | 611515032 | LELY | LELY Astronaut | robot 4 | 2024-02-01 | 2025-01-31 | OK
27 | PD Očová | Očová | 611515011 | LELY | LELY Astronaut | robot 4 | 2024-02-01 | 2025-01-31 | OK
28 | PD Očová | Očová | 611515012 | Fulwood Afikim | Afilite | 20 | 2023-09-07 | 2024-09-06 | OK
29 | PD Oravská Lesná | Oravská Lesná | 507514011 | Impulz | Impulz | 12 | 2023-11-14 | 2024-11-13 | OK
30 | PD Predmier | Predmier | 501508011 | Westfalia | SAC - IDC 3 | 12 | 2023-05-19 | 2024-05-18 | !!!
31 | PD Sklabiňa | Záborie | 506525023 | DeLaval | Flomaster MM 15 | 24 | 2023-06-05 | 2024-06-04 | OK
32 | PD Smrečany | Žiar | 505544021 | BouMatic | Perfection | 24 | 2023-06-15 | 2024-06-14 | OK
33 | PD Smrečany | Smrečany | 505544011 | BouMatic | Perfection | 18 | 2023-05-23 | 2024-05-22 | !!!
34 | PD so sídlom v Lokci | Lokca | 507509012 | DeLaval | Flomaster MM27 | 20 | 2023-10-11 | 2024-10-10 | OK
35 | PD Trstená | Trstená | 510 512 012 - 014 | DeLaval | Flomaster MM 15 | 24 | 2023-04-03 | 2024-04-02 | !!!
36 | PD Trstená | Ústie | 510512021 | DeLaval | Flomaster MM 15 | 12 | 2023-04-03 | 2024-04-02 | !!!
39 | PD v Podkoniciach | Podkonice | 601528011 |  |  | robot 1 |  |  |  | nový nemá kalibráciu 30.04.2024
37 | PD Važec | Važec | 505549014 | BouMatic | Perfection | 28 | 2023-04-04 | 2024-04-03 | !!!
40 | PD Vršatec Pruské | Bohunice | 302515021 | DeLaval | Flomaster MM 15 | 20 | 2023-03-01 | 2024-02-29 | !!!
41 | PD Východná | Východná | 505553011 | DeLaval | Flomaster MM 15 | 32 | 2023-06-13 | 2024-06-12 | OK
42 | PD Žaškov | Žaškov | 503524011 | DeLaval | Flomaster MM 15 | 16 | 2024-04-03 | 2025-04-03 | OK
43 | PD Žiarec Tvrdošín | Tvrdošín | 510501011 | Favorit | Favorit | 20 | 2023-08-07 | 2024-08-06 | OK
44 | PPS Bobrovec | Jalovec | 505713011 | Metatron | Metatron | 6 | 2023-08-23 | 2024-08-22 | OK
45 | PROD Bobrov | Bobrov | 507504011 | BouMatic | Perfection | 20 | 2023-07-18 | 2024-07-17 | OK
46 | RD Bzovík | Bzovík | 605502012 | x Calibur | Perfection | 40 | 2024-01-05 | 2025-01-04 | OK
47 | RD Liptovská Kokava | Liptovská Kokava | 505522013 | Westfalia | Metaron | 12 | 2023-08-15 | 2024-08-14 | OK
38 | RD Pod Skalkou | Krásna Hôrka | 510601011 |  |  | robot 1 |  |  |  | nemá kalibráciu 30.04.2024
48 | RD so sídlom v Zakamennom | Zakamenné | 507523011 | Farmtek | Uniplus | 20 | 2023-11-07 | 2024-11-06 | OK
49 | SHR Lazový Milan | Prečín | 306713011 | Westfalia | Metatron | 6 | 2023-04-28 | 2024-04-27 | !!!
50 | Turiec-Agro Slovenské Pravno | Slovenské Pravno | 506710071 | BouMatic | Perfection | 28 | 2024-04-30 | 2025-04-30 | OK
774

## VÝCHOD
P.č. | Chovateľ | Farma | Číslo menovky chovu | Typ dojárne | Typ mliekomera | Počet miest | Dátum poslednej kalibrácie | Následná kalibrácia | 2024-05-28 | Poznámka
1 | Agrifop, a.s. Stakčín | Lešné | 709702041 | BouMatic | Perfection | 24 | 2023-10-25 | 2024-10-24 | OK
2 | Agrodružstvo Bystré | Čierne n Topľou | 713505031 | DeLaval | Flomaster MM15 | 16 | 2023-11-27 | 2024-11-26 | OK
3 | Agrodružstvo Sol | Rudlov | 713557021 | Afikim | AFI MPC | 16 | 2023-10-25 | 2024-10-24 | OK
4 | Agrodružstvo Tarnov | Zlaté | 701577021 | SAC115 | IDC2 | 16 | 2024-01-04 | 2025-01-03 | OK
5 | AGROFARMA -K,s.r.o. | Medzany | 707709011 | Afikim | Afiflo 2000 | 6 | 2023-07-13 | 2024-07-12 | OK
6 | AGROKONDOR s.r.o. | Zámutov | 713066021 | WestfaliaSurge | Metatron 12 | 6 | 2024-02-05 | 2025-02-04 | OK
7 | AGROZAMI Tvarožná | Tvarožná | 703533011 | BouMatic | Perfection | 12 | 2024-04-29 | 2025-04-29 | OK
8 | Farma SOLEA s.r.o. | Vranov nad Topľou | 713026011 | WestfaliaSurge | Metatron 12 | 16 | 2023-05-17 | 2024-05-16 | !!!
9 | Lesopoľnohospodársky majetok Ulič | Ulič | 709031011 | Afikim | AFI MPC | 16 | 2023-06-05 | 2024-06-04 | OK
10 | PD Batizovce | Batizovce | 706502011 | WestfaliaSurge | Metatron P21 | 8 | 2023-03-16 | 2024-03-15 | !!!
11 | PD Čingov Smižany | Smižany | 810529011 | WestfaliaSurge | METATRON 12 a APEX | 24 | 2023-12-04 | 2024-12-03 | OK
12 | PD Hranovnica | Hranovnica | 706507011 | WestfaliaSurge | DEMATRON 16 | 16 | 2023-10-31 | 2024-10-30 | OK
13 | PD Kapušany | Lada | 707531022 | BouMatic | Perfection | 24 | 2023-08-02 | 2024-08-01 | OK
14 | PD Nižná Olšava | Vyšná Olšava | 711526021 | Afilite | Afiflo 2000 | 16 | 2023-05-05 | 2024-05-04 | !!!
15 | PD Ondava Stropkov | Chotča | 711501012 | BouMatic | Perfection | 24 | 2023-03-15 | 2024-03-14 | !!!
16 | PD Sekčov | Tulčík | 707580011 | Farmtec | MM Unipuls | 20 | 2024-02-28 | 2025-02-27 | OK
17 | PD so Sídlom v Jarovniciach | Jarovnice | 708517011 | WestfaliaSurge | Metarom 12 | 20 | 2024-02-15 | 2025-02-14 | OK
18 | PD Štrba | Štrba | 706521011 | WestfaliaSurge | Metatron 21 | 12 | 2023-10-25 | 2024-10-24 | OK
19 | PDP Kežmarok | Kežmarok | 703501011 | Farmtec | Unipus | 24 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | !!! | používa sa TT ale nádoj sa opisuje z dojárne 30.4.2024
20 | RD Lučivná | Lučivná | 706511011 | WestfaliaSurge | Metatron | 6 | 2023-04-06 | 2024-04-05 | !!!
21 | RS Kyjov | Kyjov | 710516011 | BouMatic | Perfection | 12 | 2023-07-01 | 2024-06-30 | OK
22 | Tomak Podolínec | Podolínec | 710532011 | WestfaliaSurge | Pulsa meter 2 | 16 | 2023-08-17 | 2024-08-16 | OK
23 | Tomak Podolínec | Podolínec | 710532012 |  |  | robot |  |  |  | nemá kalibráciu 30.4.2024
24 | Vas Vikartovce | Vikartovce | 706527011 - 12 | SAC | IDC 3 | 16 | 2023-06-23 | 2024-06-22 | OK
25 | Zemedar s.r.o. Poprad-Stráže | Stráže | 706703011 | DeLaval | Flomaster MM15 | 10 | 2023-06-30 | 2024-06-29 | OK
376